年　　　月　　　日

専用水道施設検査記録票

１　点検年月日　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

２　施設の名称

　　所在地　　　　　　　　東京都

　　水道技術管理者の氏名

３　専用水道の種類　　　　受水型　　　　自己水型　　　　併用型

４　水道法第３９条第２項に基づく施設検査の結果

(1) 帳簿書類

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 年間管理計画・水質検査計画の作成 |  | ４ | 水質検査の実施記録 |  |
| ２ | 施設の配置・系統・平面図及び構造図等 |  | ５ | 健康診断の受診状況及び記録の保存 |  |
| ３ | 施設の点検・清掃等の維持管理記録 |  | ６ | 水道事務月報の提出状況 |  |

(2) 水源・沈砂池・ろ過施設等

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ７ | 水源及び周辺の汚染源 |  | 10 | 施設の清掃等維持管理状況管理状況 |  |
| ８ | 水源周辺の汚染及び危険防止措置 |  | ― | ろ過施設（ろ床洗浄・薬品等） |  |
| ９ | 施設の亀裂及び漏水等 |  | ― | 施設内原水等の外観 |  |

(3) 導管

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 埋設位置及び漏水等 |  | 14 | 配管系統のクロスコネクション |  |

(4) 受水槽（鉄筋コンクリート・鋼鉄・ＦＲＰ）及び消毒設備

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 設置場所（屋内・地下・地上）の状態 |  | 22 | 槽内（濁り・さび・沈殿物） |  |
| 16 | 周囲からの汚染及び水槽周辺への侵入防止策 |  | 23 | 吐水口空間・排水口空間の確保 |  |
| 17 | ポンプ室の清掃・整理 |  | 24 | オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |
| 18 | 配管貫通部等の密閉 |  | 11 | 消毒設備の管理（故障・老朽化） |  |
| 19 | クロスコネクション |  | 12 | 消毒薬の管理 |  |
| 20 | マンホール（立上げ・防水・施錠） |  | ― | 点検用具の整備 |  |
| 21 | 滞留水防止構造（容量・水の流れ等） |  |  |  |  |

(5) 高置水槽（鉄筋コンクリート・鋼鉄・ＦＲＰ）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 設置場所（屋内・地上）の状態 |  | 21 | 滞留水防止構造（容量・水の流れ等） |  |
| 16 | 水槽周囲の清掃と整備 |  | 22 | 槽内（濁り・さび・沈殿物） |  |
| 19 | クロスコネクション |  | 23 | 吐水口空間・排水口空間の確保 |  |
| 20 | マンホール（立上げ・防水・施錠） |  | 24 | オーバーフロー管、通気管の防虫網 |  |

(6) 末端給水栓の水質検査

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 色 |  | 26 | 残留塩素濃度 |  |
| 25 | 濁り |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 判定 |  | 完備・良好 | レ | 不備・不良 | △ | 一部不備・不十分 | 注 | 要注意 | ― | 点検不能 |  | 該当せず |

５　点検後の措置等

|  |
| --- |
|  |