## 表1
牛肉の放射性物質検査結果 |  |  |  | 平成25年7月8日現在
＜検査方法等＞ ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。 実施機関：中央卸売市場食肉市場内検査施設 ② ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査 スクリーニング検査で測定値が５０Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。 実施機関：健康安全研究センター
(色つきのセル）の検査結果は、基準値を超えたものです。
1 総括表 （平成25年7月5日 検査結果判明分）
検査方法 |  | 検査頭数（単位：頭）
スクリーニング検査 |  | 409
確定検査 |  | 0
2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 （7月5日 と畜検査分）
＜検査結果の見方＞ 「検出せず」とは測定下限値（２５Bq/kg）未満のことです。 測定値が２５Bq/kg以上５０Bq以下である場合は、参考値として測定値を記載します。
No | 生産地 | 検査結果(単位：Bq/kg) | 備考
1 | 三重 | 検出せず
2 | 三重 | 検出せず
3 | 三重 | 検出せず
4 | 三重 | 検出せず
5 | 三重 | 検出せず
6 | 三重 | 検出せず
7 | 三重 | 検出せず
8 | 三重 | 検出せず
9 | 三重 | 検出せず
10 | 三重 | 検出せず
11 | 三重 | 検出せず
12 | 三重 | 検出せず
13 | 三重 | 検出せず
14 | 三重 | 検出せず
15 | 三重 | 検出せず
16 | 三重 | 検出せず
17 | 三重 | 検出せず
18 | 三重 | 検出せず
19 | 三重 | 検出せず
20 | 三重 | 検出せず
21 | 三重 | 検出せず
22 | 三重 | 検出せず
23 | 三重 | 検出せず
24 | 三重 | 検出せず
25 | 三重 | 検出せず
26 | 三重 | 検出せず
27 | 三重 | 検出せず
28 | 三重 | 検出せず
29 | 三重 | 検出せず
30 | 三重 | 検出せず
31 | 宮城 | 検出せず
32 | 宮城 | 検出せず
33 | 宮城 | 検出せず
34 | 宮城 | 検出せず
35 | 宮城 | 検出せず
36 | 宮城 | 検出せず
37 | 宮城 | 検出せず
38 | 宮城 | 検出せず
39 | 宮城 | 検出せず
40 | 宮城 | 検出せず
41 | 宮城 | 検出せず
42 | 宮城 | 検出せず
43 | 宮城 | 検出せず
44 | 鹿児島 | 検出せず
45 | 鹿児島 | 検出せず
46 | 鹿児島 | 検出せず
47 | 鹿児島 | 検出せず
48 | 鹿児島 | 検出せず
49 | 鹿児島 | 検出せず
50 | 鹿児島 | 検出せず
51 | 鹿児島 | 検出せず
52 | 鹿児島 | 検出せず
53 | 鹿児島 | 検出せず
54 | 鹿児島 | 検出せず
55 | 鹿児島 | 検出せず
56 | 宮城 | 検出せず
57 | 宮城 | 検出せず
58 | 宮城 | 検出せず
59 | 宮城 | 検出せず
60 | 宮城 | 検出せず
61 | 宮城 | 検出せず
62 | 宮城 | 検出せず
63 | 宮城 | 検出せず
64 | 宮城 | 検出せず
65 | 宮城 | 検出せず
66 | 宮城 | 検出せず
67 | 宮城 | 検出せず
68 | 鹿児島 | 検出せず
69 | 鹿児島 | 検出せず
70 | 鹿児島 | 検出せず
71 | 鹿児島 | 検出せず
72 | 鹿児島 | 検出せず
73 | 鹿児島 | 検出せず
74 | 鹿児島 | 検出せず
75 | 鹿児島 | 検出せず
76 | 鹿児島 | 検出せず
77 | 鹿児島 | 検出せず
78 | 鹿児島 | 検出せず
79 | 鹿児島 | 検出せず
80 | 鹿児島 | 検出せず
81 | 鹿児島 | 検出せず
82 | 鹿児島 | 検出せず
83 | 鹿児島 | 検出せず
84 | 鹿児島 | 検出せず
85 | 鹿児島 | 検出せず
86 | 鹿児島 | 検出せず
87 | 鹿児島 | 検出せず
88 | 鹿児島 | 検出せず
89 | 鹿児島 | 検出せず
90 | 鹿児島 | 検出せず
91 | 鹿児島 | 検出せず
92 | 千葉 | 検出せず
93 | 千葉 | 検出せず
94 | 千葉 | 検出せず
95 | 千葉 | 検出せず
96 | 千葉 | 検出せず
97 | 千葉 | 検出せず
98 | 千葉 | 検出せず
99 | 千葉 | 検出せず
100 | 千葉 | 検出せず
101 | 千葉 | 検出せず
102 | 千葉 | 検出せず
103 | 鹿児島 | 検出せず
104 | 鹿児島 | 検出せず
105 | 鹿児島 | 検出せず
106 | 鹿児島 | 検出せず
107 | 鹿児島 | 検出せず
108 | 鹿児島 | 検出せず
109 | 鹿児島 | 検出せず
110 | 鹿児島 | 検出せず
111 | 鹿児島 | 検出せず
112 | 鹿児島 | 検出せず
113 | 鹿児島 | 検出せず
114 | 鹿児島 | 検出せず
115 | 宮城 | 検出せず
116 | 宮城 | 検出せず
117 | 宮城 | 検出せず
118 | 宮城 | 検出せず
119 | 宮城 | 検出せず
120 | 宮城 | 検出せず
121 | 宮城 | 検出せず
122 | 宮城 | 検出せず
123 | 宮城 | 検出せず
124 | 宮城 | 検出せず
125 | 宮城 | 検出せず
126 | 宮城 | 検出せず
127 | 福島 | 検出せず
128 | 福島 | 検出せず
129 | 福島 | 検出せず
130 | 福島 | 検出せず
131 | 福島 | 検出せず
132 | 福島 | 検出せず
133 | 福島 | 検出せず
134 | 福島 | 検出せず
135 | 福島 | 検出せず
136 | 福島 | 検出せず
137 | 福島 | 検出せず
138 | 福島 | 検出せず
139 | 山形 | 検出せず
140 | 山形 | 検出せず
141 | 山形 | 検出せず
142 | 山形 | 検出せず
143 | 山形 | 検出せず
144 | 山形 | 検出せず
145 | 山形 | 検出せず
146 | 山形 | 検出せず
147 | 山形 | 検出せず
148 | 山形 | 検出せず
149 | 三重 | 検出せず
150 | 三重 | 検出せず
151 | 三重 | 検出せず
152 | 三重 | 検出せず
153 | 三重 | 検出せず
154 | 三重 | 検出せず
155 | 三重 | 検出せず
156 | 三重 | 検出せず
157 | 愛知 | 検出せず
158 | 愛知 | 検出せず
159 | 岐阜 | 検出せず
160 | 岐阜 | 検出せず
161 | 岐阜 | 検出せず
162 | 岐阜 | 検出せず
163 | 岐阜 | 検出せず
164 | 岐阜 | 検出せず
165 | 岐阜 | 検出せず
166 | 岐阜 | 検出せず
167 | 岐阜 | 検出せず
168 | 福井 | 検出せず
169 | 愛知 | 検出せず
170 | 北海道 | 検出せず
171 | 北海道 | 検出せず
172 | 北海道 | 検出せず
173 | 北海道 | 検出せず
174 | 北海道 | 検出せず
175 | 北海道 | 検出せず
176 | 北海道 | 検出せず
177 | 北海道 | 検出せず
178 | 北海道 | 検出せず
179 | 北海道 | 検出せず
180 | 北海道 | 検出せず
181 | 北海道 | 検出せず
182 | 北海道 | 検出せず
183 | 北海道 | 検出せず
184 | 北海道 | 検出せず
185 | 北海道 | 検出せず
186 | 北海道 | 検出せず
187 | 北海道 | 検出せず
188 | 北海道 | 検出せず
189 | 北海道 | 検出せず
190 | 北海道 | 検出せず
191 | 北海道 | 検出せず
192 | 北海道 | 検出せず
193 | 北海道 | 検出せず
194 | 北海道 | 検出せず
195 | 北海道 | 検出せず
196 | 北海道 | 検出せず
197 | 北海道 | 検出せず
198 | 北海道 | 検出せず
199 | 北海道 | 検出せず
200 | 北海道 | 検出せず
201 | 北海道 | 検出せず
202 | 北海道 | 検出せず
203 | 北海道 | 検出せず
204 | 北海道 | 検出せず
205 | 北海道 | 検出せず
206 | 北海道 | 検出せず
207 | 鳥取 | 検出せず
208 | 鳥取 | 検出せず
209 | 鳥取 | 検出せず
210 | 鳥取 | 検出せず
211 | 鳥取 | 検出せず
212 | 鳥取 | 検出せず
213 | 鳥取 | 検出せず
214 | 鳥取 | 検出せず
215 | 鳥取 | 検出せず
216 | 鳥取 | 検出せず
217 | 鳥取 | 検出せず
218 | 鳥取 | 検出せず
219 | 鳥取 | 検出せず
220 | 鳥取 | 検出せず
221 | 鳥取 | 検出せず
222 | 鳥取 | 検出せず
223 | 鳥取 | 検出せず
224 | 鳥取 | 検出せず
225 | 鳥取 | 検出せず
226 | 鳥取 | 検出せず
227 | 鳥取 | 検出せず
228 | 鳥取 | 検出せず
229 | 福島 | 検出せず
230 | 福島 | 検出せず
231 | 福島 | 検出せず
232 | 福島 | 検出せず
233 | 福島 | 検出せず
234 | 福島 | 検出せず
235 | 福島 | 検出せず
236 | 福島 | 検出せず
237 | 福島 | 検出せず
238 | 福島 | 検出せず
239 | 福島 | 検出せず
240 | 福島 | 検出せず
241 | 山形 | 検出せず
242 | 山形 | 検出せず
243 | 山形 | 検出せず
244 | 山形 | 検出せず
245 | 山形 | 検出せず
246 | 山形 | 検出せず
247 | 山形 | 検出せず
248 | 山形 | 検出せず
249 | 山形 | 検出せず
250 | 山形 | 検出せず
251 | 山形 | 検出せず
252 | 山形 | 検出せず
253 | 埼玉 | 検出せず
254 | 埼玉 | 検出せず
255 | 埼玉 | 検出せず
256 | 埼玉 | 検出せず
257 | 埼玉 | 検出せず
258 | 埼玉 | 検出せず
259 | 埼玉 | 検出せず
260 | 埼玉 | 検出せず
261 | 埼玉 | 検出せず
262 | 群馬 | 検出せず
263 | 群馬 | 検出せず
264 | 三重 | 検出せず
265 | 三重 | 検出せず
266 | 三重 | 検出せず
267 | 三重 | 検出せず
268 | 三重 | 検出せず
269 | 三重 | 検出せず
270 | 三重 | 検出せず
271 | 三重 | 検出せず
272 | 北海道 | 検出せず
273 | 北海道 | 検出せず
274 | 北海道 | 検出せず
275 | 北海道 | 検出せず
276 | 北海道 | 検出せず
277 | 北海道 | 検出せず
278 | 北海道 | 検出せず
279 | 北海道 | 検出せず
280 | 北海道 | 検出せず
281 | 北海道 | 検出せず
282 | 北海道 | 検出せず
283 | 北海道 | 検出せず
284 | 福島 | 検出せず
285 | 福島 | 検出せず
286 | 福島 | 検出せず
287 | 福島 | 検出せず
288 | 福島 | 検出せず
289 | 福島 | 検出せず
290 | 福島 | 検出せず
291 | 岩手 | 検出せず
292 | 岩手 | 検出せず
293 | 岩手 | 検出せず
294 | 岩手 | 検出せず
295 | 岩手 | 検出せず
296 | 岩手 | 検出せず
297 | 岩手 | 検出せず
298 | 岩手 | 検出せず
299 | 岩手 | 検出せず
300 | 岩手 | 検出せず
301 | 岩手 | 検出せず
302 | 岩手 | 検出せず
303 | 島根 | 検出せず
304 | 島根 | 検出せず
305 | 島根 | 検出せず
306 | 島根 | 検出せず
307 | 島根 | 検出せず
308 | 島根 | 検出せず
309 | 島根 | 検出せず
310 | 島根 | 検出せず
311 | 山口 | 検出せず
312 | 山口 | 検出せず
313 | 岡山 | 検出せず
314 | 岡山 | 検出せず
315 | 岩手 | 検出せず
316 | 岩手 | 検出せず
317 | 岩手 | 検出せず
318 | 岩手 | 検出せず
319 | 岩手 | 検出せず
320 | 岩手 | 検出せず
321 | 岩手 | 検出せず
322 | 岩手 | 検出せず
323 | 岩手 | 検出せず
324 | 岩手 | 検出せず
325 | 岩手 | 検出せず
326 | 岩手 | 検出せず
327 | 埼玉 | 検出せず
328 | 埼玉 | 検出せず
329 | 埼玉 | 検出せず
330 | 埼玉 | 検出せず
331 | 埼玉 | 検出せず
332 | 埼玉 | 検出せず
333 | 埼玉 | 検出せず
334 | 埼玉 | 検出せず
335 | 埼玉 | 検出せず
336 | 埼玉 | 検出せず
337 | 埼玉 | 検出せず
338 | 埼玉 | 検出せず
339 | 茨城 | 検出せず
340 | 茨城 | 検出せず
341 | 茨城 | 検出せず
342 | 茨城 | 検出せず
343 | 茨城 | 検出せず
344 | 栃木 | 検出せず
345 | 栃木 | 検出せず
346 | 栃木 | 検出せず
347 | 栃木 | 検出せず
348 | 栃木 | 検出せず
349 | 栃木 | 検出せず
350 | 栃木 | 検出せず
351 | 栃木 | 検出せず
352 | 栃木 | 検出せず
353 | 栃木 | 検出せず
354 | 栃木 | 検出せず
355 | 栃木 | 検出せず
356 | 栃木 | 検出せず
357 | 栃木 | 検出せず
358 | 栃木 | 検出せず
359 | 栃木 | 検出せず
360 | 栃木 | 検出せず
361 | 栃木 | 検出せず
362 | 栃木 | 検出せず
363 | 栃木 | 検出せず
364 | 栃木 | 検出せず
365 | 栃木 | 検出せず
366 | 群馬 | 検出せず
367 | 群馬 | 検出せず
368 | 群馬 | 検出せず
369 | 群馬 | 検出せず
370 | 群馬 | 検出せず
371 | 群馬 | 検出せず
372 | 群馬 | 検出せず
373 | 群馬 | 検出せず
374 | 群馬 | 検出せず
375 | 群馬 | 検出せず
376 | 群馬 | 検出せず
377 | 群馬 | 検出せず
378 | 佐賀 | 検出せず
379 | 佐賀 | 検出せず
380 | 佐賀 | 検出せず
381 | 佐賀 | 検出せず
382 | 佐賀 | 検出せず
383 | 佐賀 | 検出せず
384 | 佐賀 | 検出せず
385 | 佐賀 | 検出せず
386 | 佐賀 | 検出せず
387 | 佐賀 | 検出せず
388 | 佐賀 | 検出せず
389 | 佐賀 | 検出せず
390 | 栃木 | 検出せず
391 | 栃木 | 検出せず
392 | 栃木 | 検出せず
393 | 栃木 | 検出せず
394 | 栃木 | 検出せず
395 | 栃木 | 検出せず
396 | 栃木 | 検出せず
397 | 栃木 | 検出せず
398 | 栃木 | 検出せず
399 | 栃木 | 検出せず
400 | 栃木 | 検出せず
401 | 栃木 | 検出せず
402 | 栃木 | 検出せず
403 | 栃木 | 検出せず
404 | 栃木 | 検出せず
405 | 栃木 | 検出せず
406 | 栃木 | 検出せず
407 | 栃木 | 検出せず
408 | 栃木 | 検出せず
409 | 栃木 | 検出せず